## 1013
一、关键问题与风险
1）
2）
3）
4）
二、学习心得
1.了解PMC系列和LSI系列储存卡
2.FW Update，主要借助PMC命令行工具arcconf和ssflash
3.BIOS功能包括：POST自检，检测输入输出设备和可启动设备，提供高级电源管理ACPI和配置RAID
4.UEFI相比于BIOS的优点：开发效率高，可扩展性好，性能好，安全性高
5.BIOS的交互-BMC,两者之间通信主要使用IPMI，有两个通道分别是KCS和BT，一般使用KCS通道
6.BIOS常用设置-Boot页签和Advanced页签
7.常用的OS：Windows、Windows server、Linux（Red Hat、Ubuntu、SLES）、HyperVisors
8.驱动版本查询 rthtool -I 网络端口名称
9.系统日志查看及搜集：在事件查看器中的Windows日志中系统查看，然后将所有事件另存为类型改成文本文件
10.进程和线程：进程，即执行中的程序；线程，即进程中最小执行单元。
11.物理地址空间和虚拟地址空间，虚拟地址映射到物理地址
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 存储基础知识介绍 | 完成 | 2h | 高 | 1.服务器阵列卡介绍（HBA/RAID/板载RAID等） 2.LSI/PMC卡管理基础知识 3.硬盘/接口认知/RAID技术原理
2 | 服务器操作系统介绍 | 完成 | 2h | 高 | 1.常见OS分类 2.OS安装 3.OS常见操作和配置 4.OS常见问题 5.操作系统的发展
3 | NVME基础知识介绍 | 完成 | 2h | 高 | 1.NVMe硬盘简介 2.测试基础知识点 3.NVMe硬盘主要测试
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 服务器Option卡基础知识-网卡
2 | 服务器Option卡基础知识-FC-HBA卡
3 | 服务器Option卡基础知识-GPU卡

## 1014
一、关键问题与风险
1）
2）
3）
4）
二、学习心得
1.了解网卡，网卡的分类（按插放位置、按网卡支持的传输速率、按接口类型、按芯片厂商、按网卡功能）
2.了解各厂家的网卡型号（Intel，Broadcom，Mellanox等）
3.H3C自研网卡的命名方式（NIC-10GE-2P-520F-B2）
4.了解不同型号的PCIE网卡特性
5.了解不同型号的MLOM网卡特性
6.了解RDMA技术（零拷贝，内核旁路）
7.了解SAN和FC SAN（主机层、交换层、存储层）
8.了解Fibre Channel传输协议，有五层架构，连、找、发 |  | c
9.了解LUN和卷的概念
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 服务器Option卡基础知识-网卡 | 完成 | 2h | 高 | 1.网卡分类介绍 2.不同厂家网卡介绍（Intel、Broadcom、Mellanox、H3C） 3.不同型号网卡特性举例（CAN-10GE-2P-510F-B2等） 4.网络I/O虚拟化 5.RDMA技术
2 | 服务器Option卡基础知识-FC-HBA卡 | 完成 | 2h | 高 | 1.SAN介绍 2。FC SAN介绍（主机层、交换层、存储层） 3.Fibre Channel光纤通道，5层架构 4.FC的连、找、发 5.LUN和卷的介绍 6.光纤线的介绍
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 服务器Option卡测试点-网卡
2 | 服务器Option卡测试点-FC-HBA卡
3 | M.2/硬盘/加速卡等测试点介绍

## 1015
一、关键问题与风险
1）
2）
3）
4）
二、学习心得
1.复习了服务器硬件基础知识，包括CPU，内存，硬盘，网卡等。
2.通过小网口访问了服务器的HDM，并对进行了一系列操作。
3.复习了服务器Option卡，如网卡、HBA卡的相关知识。
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 服务器Option卡基础知识复习 | 完成 | 4h | 高 | 1.网卡分类介绍 2.不同厂家网卡介绍（Intel、Broadcom、Mellanox、H3C） 3.不同型号网卡特性举例（CAN-10GE-2P-510F-B2等） 4.网络I/O虚拟化 5.RDMA技术
2 | 服务器硬件基础知识复习 | 完成 | 3h | 高 | 1.CPU基础知识（缓存、频率、多核、超线程） 2.内存基础知识（容量、功耗、性能） 3.硬盘基础知识（SAS、SATA、PCIE接口、硬盘容量、转速、数据传输率、平均访问时间） 4.RAID概念、RAID级别、RAID热备，重构
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 服务器Option卡测试点-网卡
2 | 服务器Option卡测试点-FC-HBA卡
3 | M.2/硬盘/加速卡等测试点介绍

## 1016
一、关键问题与风险
1）关于CPU压力测试工具PTU的资料查询不是很顺利，百度和谷歌上都没有PTU工具的介绍，在Intel官网也找不到
2）
3）
4）
二、学习心得
1.SIT压力测试是指在SUT长时间不下电情况下保持较大负载压力，测试机台的稳定性。
2.客户使用时一般不会下电，所以需要我们对服务器进行压力测试。
3.压力测试的目标分为硬件和软件两方面，硬件有：CPU、内存、硬盘、PCI设备（网卡/显卡）等，软件有：HDMweb、BMC等。
4.一般测试单项测试时间不少于24h，默认应该为48h，条件允许可以为72h。
5.压力测试前要准备好压力测试规范，压力测试策略和压力测试工具。
6.压力测试规范的目的是为了尽可能减少重复环境准备，方便日志记录和开发定位（包括测试前，测试中，测试后）。
7.压力测试规范——测试前：（1）所有机台上机架时，保证各线缆不会互相干扰，线缆两头最好做标签。
（2）排除测试用的硬件故障，如交换机问题，网线问题，测试网络环境，硬盘，Option卡等
（3）在BBIT，SDV阶段测试中保证各软件FW版本为最新版本。在所有阶段保证接有controller卡和option卡都要在系统下打上对应驱动
（4）将部分机台的HDM，BIOS，OS三者的时间都调成和本机的时间一样，另一部分则保持默认
（5）连接BMC，BIOS以及controller卡的串口，并设置好自动保存，日志的格式设置成带有时间戳记录
（6）Linux下开启串口重定向，设置静态IP，并记录好
（7）测试开始前查看所有相关的日志记录，备份并删除
（8）记录好各机台的测试开始时间，测试项，各软件版本，以及测试配置
8.压力测试规范——测试中：（1）随时关注HDM界面中的异常信息，如异常温度，异常日志，异常传感器信息等。
（2）随时关注机台是否出现宕机等现象（除了在进行idle测试的机台时间未到不要去检查主机）
（3）可随时关注BMC的串口是否有异常的log信息
（4）每次测试必需记录的更新最好对应测试项的各软件版本号
（5）测试过程中，不只是关注所测试的项，还需关注全局，BMC，BIOS，OS，各个模块包括硬件状态都需要关注。
（6）不定期去机房检查机台状态，包括机台健康灯、风扇转速、硬盘灯号等。
9.压力测试规范——测试后：（1）测试结束后，保存好各相关的日志记录
（2）测试的结果尽量量化，如重启测试中，共重启多少次，pass等。
（3）测试出现问题时，记录好具体现象以及测试过程中可能引起该现象的操作，出现问题的机台及其配置。
（4）记录好定位时间和定位人员，定位手段以及定位结果。
（5）遇到系统下的错误日志时，先上网搜索该错误日志的来源，以及是够有影响，将出现的日志统一记录。
（6）最后将所有的测试日志统一归档。
10.压力测试策略有4个阶段：BBIT阶段，SDV阶段，SIT阶段和SVT阶段。
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | SIT压力测试指导——测试规范及指导 | 完成 | 2h | 高 | 1.压力测试规范分测试前，测试中和测试后 2.压力测试策略分为BBIT阶段，SDV阶段，SIT阶段和SVT阶段四个阶段。
2 | CPU PTU工具的学习 | 完成 | 2h | 高 | 1.PTU是Intel提供的CPU测试工具，主要测试CPU，内存，PCH信息。支持Windows和Linux版本。
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 服务器Option卡测试点-网卡
2 | 服务器Option卡测试点-FC-HBA卡
3 | M.2/硬盘/加速卡等测试点介绍

## 1019
一、关键问题与风险
1）一些关于测试点的文档希望能尽快上传到共享盘
2）
3）
4）
二、学习心得
1.网卡测试策略：
NIC引入: 1.需覆盖CentOS，VMWare，Windows最新版本全功能测试
2.测试通过后，刷新改卡3个OS兼容性至矩阵
3.输出版本说明书，归档交付件。传递信息至REPO开发
NIC兼容性测试：1.对于原厂官网明确宣称支持的操作系统，可直接从原厂官网获取驱动程序。归档驱动程序。
2.对于原厂未明确宣称的操作系统，执行基本功能测试。测试通过后，编写H3C版本说明书，归档驱动程序，并刷新资料
NIC借用：1.同机型cascade/skylake平台使用相同BIOS版本可直接使用
2.跨机型借用，选择CentOS最新系统。覆盖HDM，BIOS检查项，SR-LOV功能，压力测试。Vmware，Windows选择最新版本执行基本功能测试。
3.录入OS数据库
NIC固件升级：1.选择CentOS最新版本，根据修改点评估选择执行全功能测试。
2.按照固件配套驱动的OS支持列表刷新OS兼容矩阵。
3.输出版本说明书，归档交付件。传递信息至REPO开发
NIC驱动升级：1.驱动升级原因：解决缺陷升级，功能增强，适配更新OS版本。
2.驱动升级测试通过，刷新当前驱动版本支持的全部OS列表
3.归档驱动，并输出驱动版本说明书
4.传递信息至REPO开发
2.网卡测试：
可维护性（FW升级和驱动安装）、状态信息检查（网卡在BIOS下识别，BIOS下网卡配置信息检查，BIOS下配置设置和保存，网卡温感和FRU信息读取）
功能测试（巨型帧，远程唤醒功能WOL，SR-LOV单根虚拟化，网卡绑定bonding技术，Vlan虚拟局域网，TOE）、虚拟化、光模块/线缆测试、储存功能、压力、性能
3.FC-HBA卡测试：
可维护性，状态信息检查，基本功能，Loopbacktest，存储功能，读写性能，reboot和虚拟磁盘读写压力
4.硬盘接口介绍：SATA（串行ATA总线使用嵌入式时钟信号），SAS（可向下兼容SATA），NVMe（延时更低，IOPS大增，功耗更低）
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 服务器Option卡测试点-网卡 | 完成 | 2h | 高 | 1.网卡测试策略 2.网卡测试
2 | 服务器Option卡测试点-FC-HBA卡 | 完成 | 2h | 高 | 1.FC-HBA卡测试策略 2.FC-HBA卡测试
3 | 硬盘基本介绍 | 完成 | 2h | 高 | 1.硬盘组成 2.硬盘接口介绍 3.硬盘产品标签的信息 4.测试点介绍 5.各个厂商的升级工具及方法
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | M.2/硬盘/加速卡等测试点介绍
2 | 整理复习知识点
3

## 1020
一、关键问题与风险
1）
2）
3）
4）
二、学习心得
1.GPU概述及其主流供应商
GPU（Graphics Processing Unit）图形处理器、图像处理单元、显示芯片
NVIDIA Geforce（大众消费级）、Quadro（专业图形设计）、Tesla（科学高性能计算领域）、GRID（虚拟化桌面）
AMD Randeon（大众消费）、FirePro（专业领域）
2.显卡结构与组成
视频输出接口、GPU核心、显存芯片、外接供电接口、PCIE触点（金手指）、散热器
3.CPU和GPU的工作方式的区别
CPU：时钟频率高，运算单元较少，负责复杂的运算
GPU：时钟频率较低，运算单元多，负责大规模简单的运算
4.GPU功能及应用
图形渲染类：视频显示输出，桌面GUI特效加速，图像渲染，视频解码编码硬件加速
通用计算类：CUDA类加速应用、Open CL类加速应用、科学计算、超算领域、数据挖掘、深度学习
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | GPU基础介绍 | 完成 | 2h | 高 | 1.GPU概述及其主流供应商 2.显卡结构与组成 3.CPU与GPU的工作方式的区别 4.GPU功能及应用 5.H3C服务器GPU支持概览
2 | 网卡测试点复习 | 完成 | 2h | 高 | 1.网卡测试策略 2.网卡测试内容
3 | FC-HBA卡测试点复习 | 完成 | 2h | 高 | 1.FC-HBA卡测试策略 2.FC-HBA卡测试内容
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | M.2/硬盘/加速卡等测试点介绍
2 | 整理复习知识点

## 1021
一、关键问题与风险
1）
2）
3）
4）
二、学习心得
1.Intel®性能优化工具(Intel®PTU)是继VTune™性能分析器之后的跨平台性能分析工具集。
2.VTune可视化性能分析器（Intel VTune Performance Analyzer）是一个用于分析和优化程序性能的工具，作为Intel为开发者提供的专门针对寻找软硬件性能瓶颈的一款分析工具，它能确定程序的热点（hotspot）
3.除了VTune analyzer的传统特性之外，PTU还具有新的、更强大的数据收集、分析和可视化功能。这些功能中的大多数都是根据具有性能调优经验的用户的要求开发的，同时它们也便于初学者使用。
4.Intel性能调优工具允许在以下模式下收集性能数据:抽样、统计调用图、具体调用图、堆分析、数据访问性能分析
5.数据收集机制有两种类型:基于时间的和基于事件的。您选择的收集机制取决于您希望用于数据收集的中断类型:操作系统(OS)定时器或处理器事件。
6.OS定时器：指定的时间间隔后中断处理器并收集样本。处理器事件：对处理器编程，以中断执行，并在选定的处理器事件发生指定次数后收集样本。
7.使用Intel PTU进行分析包括以下步骤:创建和配置项目，选择基本配置或创建自己的配置，运行数据收集，查看收集的结果。
8.每个 T4 GPU 具有 16GB 的内存，它还提供最广泛的精度支持（FP32、FP16、INT8 和 INT4），以及英伟达 Tensor Core 和 RTX 实时可视化技术，能够执行高达 260 TOPS 的计算性能。
9.Tesla T4 采用全新的图灵（Turing）架构，相比过去的架构 Pascal，它在 Shader Compute 的基础上增加了具备 AI 训练和推理能力的 Tensor Core 和支持光线跟踪的 RT Core。
10.Tesla V100S只有PCIe扩展卡一种形态，双精度浮点性能8.2TFlops(万亿次浮点计算)，单精度浮点性能16.4TFlops，深度学习性能130TFlops，相比于PCIe、SXM2版本的Tesla V100分别提升了最多17％、5％。
11.Tesla V100S在显存方面，依然采用HBM2，容量固定在32GB而不再提供16GB版本，位宽仍为4096-bit，频率从1.75GHz加速到2.21GHz，带宽也从900GB/s增加到1134GB/s。
12.Quadro RTX 6000 支持 NVIDIA NVLink， 能够通过多 GPU 配置为应用程序实现显存和性能的双扩展。可实现高达 100 GB/秒的带宽和总计 48 GB 的 GDDR6 显存
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 自学Intel PTU4.0的相关知识 | 完成 | 3h | 高 | 1.制作了简单的PTU知识点的PPT 2.PTU的统计调用图和具体调用图 3.PTU的数据采样收集和分析 4.PTU的一些命令行
2 | T4/V100S/RTX600 GPU了解 | 完成 | 2h | 高 | 1.T4引入Turning Tensor Core技术，性能比CPU高出40倍 2.V100S相比于V100提速了核心和显存，但功耗没有变 3.RTX600有QUADRO RTX NVLINK HB 桥接器可实现多GPU可扩展性
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | M.2/硬盘/加速卡等测试点学习
2 | 整理复习知识点

## 1022
一、关键问题与风险
1）PTU性能优化工具找不到地方下载，所以无法进行实际地操作
2）
3）
4）
二、学习心得
1.VLAN是把一个物理LAN划分成多个逻辑的LAN。
处于同一个VLAN的主机能直接互通，而处于不同VLAN的主机不能直接互通。
广播报文被限制在同一个VLAN内，即每个VLAN就是一个广播域。
2.VLAN优点：
（1）广播域被限制在一个VLAN内，节省了带宽，提高了网络处理能力。
（2）VLAN间的二层报文是相互隔离的，一个VLAN内的用户不能喝其它VLAN内的用户直接通信。
（3）通过VLAN可以将不同的主机划分到不同的工作组，同一工作组的主机可以位于不同的物理位置。
3.VLAN报文封装：
DA$S TPID Priority CFI VLAN ID Type Data FCS
TPID：用来表示报文是否带有VLAN Tag，长度为16比特
Priority：用来表示报文的802.1p优先级，长度为3比特
CFI：用来表示MAC地址在不同传输介质中是否以标准格式进行封装
VLAN ID：用来表示该报文所属VLAN的编号
4.VLAN划分：
基于端口、基于MAC地址、基于协议、基于策略、依据IP子网
5.VLAN接口：
不同VLAN间的主机不能直接通信，通过在设备上配置VLAN接口，可实现VLAN间的三层互通。
VLAN接口是一种三层的虚拟接口，不作为物理实体存在于设备上。
每个VLAN对应一个VLAN接口，在为VLAN接口配置了IP地址，
该IP地址即可作为本VLAN内网络设备的网关地址。
6.基于端口的VLAN：
端口的链路类型：Access、Trunk、Hybrid
Access端口发出去的报文不带VLAN Tag
Trunk端口发出去的报文若为缺省VLAN则不含VLAN Tag，若不为缺省VLAN则必须含VLAN Tag
Hybrid端口发出去的报文可选择有些VLAN含VLAN Tag，有些VLAN不含VLAN Tag
7.配置基于Access端口的VLAN，基于Trunk端口的VLAN，基于Hybrid端口的VLAN
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换，只能先设为Access端口，再设置为其它类型端口
8.PTU使用命令行界面：
采集抽样数据——vtsarun <experiment_dir>[选项][——<应用>[参数]]
查看抽样数据——vtsaview < experiment_dir >[选项]
比较两次抽样试验——vtsadiff[实验1选项]<实验者_dir1>[实验2选项]<实验者_dir2>[常用选项]
收集统计调用图数据——vtssrun <experiment_dir> [options]
查看统计调用图数据——vtssview < experiment_dir > <选项>
9.FC-HBA卡知识：
五层架构：FC-0：主要定义传输介质和接口规范
FC-1：传输协议层或数据链路层，对上层形成的帧进行编码/解码
FC-2：网络层，光纤通道的核心，定义了帧、流控制和服务质量
FC-3：通用服务层，定义了常用服务，如数据加密和压缩
FC-4：协议映射层，定义了光纤通道和上层应用之间的接口
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 学习Intel PTU4.0文档知识 | 60% | 3h | 高 | 1.制作了简单的PTU知识点的PPT 2.PTU的统计调用图和具体调用图 3.PTU的数据采样收集和分析 4.PTU的命令行界面
2 | 学习VLAN虚拟局域网技术 | 完成 | 4h | 中 | 1.VLAN概述：是把一个物理LAN划分成多个逻辑的LAN 2.VLAN报文封装：VLAN Tag的组成字段主要包含TPID、Priority、CFI、VLAN ID 3.VLAN划分为基于端口、基于MAC地址、基于协议、基于策略等 4.配置VLAN基本属性，配置VLAN接口基本属性，配置基于端口的VLAN
3 | 复习服务器FC-HBA卡知识 | 完成 | 2h | 中 | 1.FC-SAN：通过FC交换机建立的数据存储的区域网络 2.FC：光纤通道，一种数据传输协议，有五层架构
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | NCSI相关介绍
2 | 服务器操作系统安装学习

## 1023
一、关键问题与风险
1）H3C自研网卡中IB开头的网卡表示什么？
2）H3C自研网卡这么多型号有哪些是比较常用或者比较重要的呢？
3）
4）
二、学习心得
1.NCSI就是一个由分布式管理任务组定义的用于支持服务器带外管理的边带接口网络控制器的工业标准。
2.NCSI协议是一个网络层协议，其网络类型码为0x88F8。
3.在NCSI传输协议栈中，位于最底层的是物理层，位于物理层之上的是数据链路层，位于数据
链路层之上支持的协议有两种：一种是管理控制器与网络控制器之间交互的NCSI命令协议，另一种是
管理控制器与外部网络通信的网络数据协议，如ARP协议、DHCP协议、NetBIOS协议
4.NCSI控制命令协议：NCSI控制命令允许管理控制器初始化、规范化自己的NCSI接口流量
5.VCSI实例号（IID）：唯一的标识符Instance ID，是一个8比特长的标识序列。
6.Channel ID 指定了特定NC上的特定网口，Package ID指定了特定的NC。
7.单线程机制：NC只能以单线程的方式支持NCSI命令。NC一次只能执行一个NCSI命令。
8.异步事件通告包：AEN包是NC在某些状态发生变化、且影响其接口工作的情况下向MC主动发送的通告数据包
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 学习Intel PTU4.0文档知识 | 80% | 3h | 高 | 1.图形界面，热点分析配置：基于时间的采样:启用基于时间的采样机制。采样间隔，msec:设置定时机构的采样周期。 2.LBR筛选器列:单击一行为事件选择筛选器，
2 | NCSI相关介绍 | 完成 | 3h | 中 | 1.NCSI协议有三层：物理层、数据链路层、NCSI命令协议 2.NCSI命令协议：允许管理控制器初始化、规范化自己的NCSI接口流量等 3.NCSI实例号（IID）、Channel ID、Package ID 4.单线程机制：NC只能以单线程的方式支持NCSI命令 5.超时重传机制：若NCSI命令超时，MC再发送一次请求 6。异步事件通告包：AEN（Asynchronous Event Notification）
3 | 复习网卡基础知识 | 完成 | 2h | 中 | 1.网卡分类：按插放位置分、按数据通道总线分、按芯片厂商分 2.H3C自研网卡命名方法：NIC-10GE-2P-520F-B2 3.LOM卡分类：sLOM、mLOM、fLOM
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 服务器上安装各操作系统
2 | FC-HBA卡知识点复习

## 1027
一、关键问题与风险
1）安装OS中如果有简体中文为什么不用简体中文进行安装呢？
2）怎么才能让服务器上有多个操作系统，就是说安装新的OS时不会覆盖原来的OS
3）在装Windows2016时弹出一个提示EFI系统分区格式化为NIFS，需要将其格式化为FAT32，然后重新安装
4）BMC使用的芯片是什么？
二、学习心得
1.网卡厂商有Intel、Mellanox、Qlogic、Emulex、Chelsio、Marveil、Inphi等
2.网卡在Linux下有7中mode：mode0到mode6；在Windows下有3种mode：Switch independ、LACP、Static
3.网卡测试前应准备：明确什么测试？在哪个机型？测试策略？
4.网卡测试主要包括：可维护性，状态信息检查，功能测试，虚拟化，光模块/线缆测试，存储功能，压力，性能
5.网卡测试中功能测试主要有：巨型帧，远程唤醒功能，SR-IOV单根虚拟化，网卡绑定bonding技术，
网卡工作组teaming技术，Vlan虚拟局域网，TOE
6.RAID级别：RAID0数据条带化，无校验；RAID1数据镜像，无校验；RAID3数据条带化读写，校验信息存放在专用硬盘；
RAID5数据条带化，校验信息分布式存放；RAID6数据条带化，分布式校验并提供二级冗余；RAID10镜像和条带进行组合
7.在安装操作系统过程中，会遇到与文档上不同的地方，或者碰到一些没遇到过的问题，先去找其他人问，再不行就百度
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 在服务器上安装SLES | 完成 | 2h | 高 | SLES11装不了，报error
2 | 在服务器上安装Redhat | 完成 | 2h | 高 | Redhat6版本安装过程中有时会弹出重连，然后找不到虚拟介质，导致安装失败
3 | 在服务器上安装Windows | 完成 | 2h | 高 | Windows2012没有驱动，安装不了
4 | 复习NIC基础知识以及测试点 | 测试点部分未完成 | 2h | 中
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 在服务器上安装Ubuntu
2 | 在服务器上安装VMWare

## 1028
一、关键问题与风险
1）
2）
3）
4）
二、学习心得
1.NAS概念：Network-Attached Stroage，网络附加存储，是指连接到计算机网络的文件级别计算机数据存储
2.NAS被定义为一种特殊的专用数据存储服务器，包括存储器件（RAID阵列）和内嵌系统软件
3.NAS特点：以网络为中心，开放的标准协议支持；独立的操作系统；安装及管理简便；NAS底层协议
4.NAS无需服务器直接上网，而是采用面向用户设计的，专门用于数据存储的简化操作系统
5.SAN概念：存储区域网络，采用光纤通道FC技术，通过光纤通道交换机连接存储阵列和服务器主机
6.SAN优势：可扩展性，可以增加到数百个磁盘；性能不受以太网流量或本地磁盘访问量的制约；
SAN数据被区域划分。用户保存数据的分区和其他人处在同样的SAN；不需要重启就能添加新的硬盘，更换
磁盘或配置RAID组；分区可在SAN上将工作负载分离；存储连接距离为10公里；存储网络上的自动精简配置
的空间利用效率
7.NAS与SAN的比较与区别：SAN操作复杂，价格昂贵；NAS性价比高，适合一般的大中小企业。
NAS：用户通过TCP/IP协议访问数据，采用业界标准文件共享协议如NFS实现共享；
SAN：通过专用光纤通道交换机访问数据，采用SCSI、FC-AL接口。
二者根本不同点：文件管理系统的位置。SAN结构中，文件管理系统FS还是分别在每一个应用服务器上；
而NAS则是每个应用服务器通过网络共享协议使用同一个文件管理系统。
8.SCSI访问控制原理：SCSI-2 Reserve（预留）/Release（释放）/Reset（重置）
SCSI-2协议中客户端访问lun：客户端向lun发起预留操作，预留成功后，客户端获得lun操作权限，操作完毕后，执行释放操作。
SCSI-2缺陷：预留操作基于路径，预留和释放必须由相同的客户端完成。预留无法长期保留。如果lun已经被预留，其它主机无法再预留
SCSI-3 Persistent Reserve（PR） / PREEMPT（抢占）：在访问lun之前，客户端首先向lun注册一个预留密钥，
注册成功后客户端可以尝试进行永久预留，永久预留成功后可以获得lun操作权限。
9.NAS实现类型对比：统一式：统一NAS使用统一的存储平台将基于NAS和SAN的数据访问合并，提供了可以同时
管理二中环境的统一管理界面；网管NAS使用外部存储来存取数据；横向扩展式NAS可组合多个节点，形成集群
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 在服务器上Ubuntu | 完成 | 2h | 高 | Ubuntu12版本安装有时会报错
2 | 在服务器上安装CentOS | 完成 | 2h | 高
3 | 复习存储基础知识点 | 完成 | 2h | 高
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 在服务器上安装VMWare
2 | 复习服务器基础知识

## 1029
一、关键问题与风险
1）在安装VMware ESXi时，碰到一个问题：Multiboot could not setup the video subsystem。已解决：需要到BIOS中的CSM配置里使能video
2）在安装Ubuntu时弹出一个错误提示：Executing grub-install dummy failed.
3）当前我们操作的服务器的BIOS界面中不能配置raid吗？
4）PTU的工具安装后打不开
二、学习心得
1.BIOS概述：基本输入输出系统，是加载在计算机硬件系统上最基本的软件代码。
2.BIOS主要功能：上电，自检，检测输入输出设备和可启动设备，提供高级电源管理ACPI，热插拔功能
3.BIOS常用信息：
1）BIOS界面，首先显示的是Main菜单，本页面可以看到BIOS版本，内存容量，同时可以对系统时间和日期进行设置
2）查看CPU信息，服务器上电，进入Intelsetup的Processor Configuration可以查看CPU信息
3）查看内存信息，进入Intelsetup的Memory Configuration的Memory Topology界面，可查看CPU信息
4）查看硬盘信息：在服务器没有配置raid卡情况下，通过BIOS程序查询服务器配置的硬盘的详细信息。
选择Intelsetup的PCH Configuration的PCH SATA Configuration界面中，可查看所有硬盘信息
5）查看BMC IP地址，进入Server Mgmt的BMC network configuration，可查看BMC IP信息
6）设置BMC网络，设置服务器BMC的网络信息，包括配置BMC IP地址的获取模式，配置其IP地址、子网掩码和网关。
进入Server Mgmt的BMC network configuration，显示BMC IP信息
7）设置服务器的启动方式，进入Boot的FIXED BOOT ORDER Priorities目录下显示启动优先级配置，
系统默认启动顺序依次为HDD、UEFI、CD/DVD、USB、CD/DVD、USB、Network等
4.BIOS参数说明：
1）Advanced界面包含BIOS系统的高级配置项，如PCI系统、USB、串口、网络配置等
2）Security界面可设置管理员和用户密码
3）Boot界面实现启动功能控制，包括启动方式设置、启动顺序设置、设置启动过程等
5.CSM（兼容性支持模块）是在BIOS选项中的一个下拉项目，与Secure Boot是并列项。
CSM开启使得可以支持UEFI启动和非UEFI启动
6.IMS（智能内存检测）：是一套完整的内存错误和故障校验、诊断和处理方法
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 在服务器上安装Ubuntu | 完成 | 2h | 高 | Ubuntu安装比较方便，而且可以选择先进桌面再进行安装
2 | 在服务器上安装VMWare ESXi | 完成 | 2h | 高 | VMWare ESXi安装完后的界面为左右两个界面
3 | 复习BIOS知识点 | 完成 | 2h | 中 | BIOS界面不同的服务器会有所不同
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 学习PTU测试工具的使用
2 | 复习FC-HBA卡和RAID卡知识点

## 1030
一、关键问题与风险
1）用FileZilla工具可以连接到服务器上的sles系统，但无法连接到服务器上的Windows系统，提示连接超时
2）两个容量不同的硬盘组raid0后实际容量是二者之和还是以容量小的为基准
3）
4）
二、学习心得
1.UEFI Shell是一个提供用户和UEFI系统之间的接口，进入UEFI Shell可以对计算机系统进行配置
2.ver 展示shell的版本号；devices 显示EFI驱动程序管理的设备；dmpstore 管理UEFI NVRAM变量；
drvcfg 调用驱动程序配置协议；eficompress 压缩文件；mount 在块设备上挂载文件；
ls 列出目录内容或文件信息；echo 打开或关闭回显；pci 显示PCI设备；dh 显示设备句柄
3.SCSI/SATA/SAS
定义：SCSI是一种广泛应用于小型计算机上的高速数据传输技术；SATA是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口；
SAS是新一代的SCSI急速，采用串口技术，通过缩短连结线改善内部空间
区别：价格方面SCSI比较高，SATA最低，SAS一般；性能方面SCSI为320MB/s 全双工，SAS为3-12GB/s
全双工，SATA为1.5-6.0GB/s 半双工
应用：SCSI主要用于中高端服务器和工作站，支持CD-ROM、DVD、硬盘、磁带机、扫描仪等设备；
SATA不支持端口聚合，一个端口对应一个接口连接器，线缆也只能单路连接，SAS最初便支持4路得宽连接
，允许多达4个窄端口聚合为一个宽端口，SAS线缆的类型多达10种以上，SAS硬盘连接：兼容SATA
4.SFF-8087：遵循SFF-8482规范的SAS样式连接器只能和以硬盘/磁带驱动器为代表的存储设备一起使用
在构成SA线缆时，另一端必须要有可以与SAS主机端设备相匹配的连接器，不通过背板或扩展器，由线缆直连
驱动器是典型的机箱内部应用。磁盘背板也是典型的内部连接应用，一面接硬盘驱动器，另一面接HBA/RAID卡
5.SFF-8088：服务器使用SAS HBA/RAID卡连接外部SAS storage box，如MSA60/70,D2600/2700等
6.BMC概述：Baseboard Management Controller，基本管理控制器，支持行业标准的IPMI规范，有功能：
本地和远程诊断、控制台支持、配置管理、硬件管理和故障排除
7.BMC提供下列功能
1）与PMI1.0的兼容性；2）用于风扇转速监视的转速计输入；3）用于风扇转速控制的脉冲
宽度调节器输出；4）用于当前板按钮和开关的按钮输入；5）与服务器控制台端口进行多路传输的一个串行端口
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | BMC WEB UI基础知识 | 完成 | 2h | 高
2 | SCSI/SATA/SAS介绍 | 完成 | 2h | 高
3 | UEFI Shell命令 | 完成 | 2h | 高
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1
2

## 1103
一、关键问题与风险
1）riser卡上的retime卡是干什么用的？
2）
3）
4）
二、学习心得
1.学会了服务器各配件的拆卸和组装，在所有配件中尤其要注意CPU的拆卸与安装，因为如果CPU装错，就直接烧坏主板，导致整个服务器报废。
2.CPU底下的排针要注意在安装和拆卸时不要碰到，因为这些排针都很脆弱，一旦压歪，可能就识别不到CPU。
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 拆服务器的内存，硬盘和riser卡 | 完成 | 2h | 高
2 | 测试服务器内存和硬盘 | 完成 | 2h | 高
3 | 扫服务器物料编号以及服务器的组装 | 完成 | 3h | 高
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | SSD基础知识
2 | Linux命令整理

## 1104
一、关键问题与风险
1）BIOS中的debug怎么打开？
2）
3）
4）
二、学习心得
1.SSD概述：SSD固态硬盘相对HDD并无机械部分，由控制芯片和存储芯片组成，存储单元负责存储资料，控制单元负责读取、写入资料。
2.固态硬盘的存储介质分为两种，一种是采用闪存（FLASH芯片）作为存储介质，另外一种则是采用DRAM作为存储介质。
3.SSD工作原理很多都是基于NAND FLASH特性的。如，NAND FLASH在写之前必须先擦除，而不能覆盖写
4.NAND FLASH基本存储单元（Cell）是一种类NMOS的双层浮空栅（Floating Gate）MOS管组成。
5.一个存储单元存储1bit数据的NAND FLASH,称之为SLC（Single Level Cell），2bit为MLC
（Multiple Level Cell），3bit为TLC（Triple Level Cell）。
6.一个Device有若干个DIE（或者叫LUN），每个DIE有若干个Plane，每个Plane有若干个Block，每个Block有若干个Page。
7.DUN/LUN是接收和执行FLASH命令的基本单元。
8.预留空间（Over Provisioning）：SSD内部需要预留空间，这部分空间HOST是看不到的。这部分预留空间，
不仅仅用于垃圾回收，事实上，SSD内部的一些系统数据，也需要预留空间存储，如SSD固件以及其它一些SSD系统管理数据。
9.在SSD内部，有一种磨损平衡（Wear Leveling，WL）的机制。
10.WL有两种算法：动态WL和静态WL。动态WL是指在使用Block进行擦写操作的时候，优先挑选PE数低的；
静态WL是指长期没有修改的老数据从PE数低的Block中搬出来，然后找个PE数高的Block进行存放
11.NVMe全称Non-Volatile Memory Express，是一个可扩展的主机控制器接口，作用和AHCI相同
12.多路径I/O指在单个Host和一个命名空间存在两个或者多个完全独立的PCIe路径。
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 固态硬盘基础知识学习 | 完成 | 2h | 高
2 | NVMe知识学习 | 完成 | 2h | 高
3 | 整理Linux一些基本命令 | 完成 | 2h | 高
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 拆服务器，研究其中配件
2

## 1105
一、关键问题与风险
1）服务器获取到正确的ip地址，但HDM仍连接不上
2）
3）
4）
二、学习心得
1.FC-HBA卡状态信息检查：在HDM下信息识别。测试前需要把HDM、BIOS、CPLD更新至最新版本，
在HDM中硬件信息下找到网卡选项，点击进入显示出FC-HBA卡的详细信息，如生产厂商、位置、名称等
在HDM下温感检查：在HDM传感器信息中找到网卡选项，查看温是否支持温感，若不支持要去
问厂家确认是否真的不支持温感，一定要确认后才能得出结果
BIOS下的设备识别和信息查看：UEFI和Legacy 两种模式都需要测试，UEFI在进入BIOS页面后在advanced
中可看到FC-HBA卡的名称，具体信息需要点进去查看确认；Legacy模式下需要在post自检后进BIOS之前
会有一段对服务器各硬件的检查，当待测的FC-HBA出现后，根据提示按键进入查看FC-HBA卡的详细信息。
2.Security Boot只能在UEFI模式下才有，需要开启Security Boot界面下的4个Key，然后disabled
CSM Configuration，重启后就能进入Security Boot，在安全模式下也能查看FC-HBA卡的详细信息。
3.UEFI Shell下通过输入pci -i命令查看待测卡的pci设备，一般通过pci -vvv -n -s将待测卡的详细信
息完整列出来，重点要关注其中的LnkCap中的Speed，在压测下还要关注LnkSta的Speed，看二者差距来判断
待测卡的性能。
3.在Windows和Linux等操作系统中能查看到待测FC-HBA卡的详细信息，要与之前的信息都一致
4.UEFI Shell命令整理：首先很多命令可以通过-b来进行分屏。Mem 显示memory的信息。Pci 显示
PCI设备。 Drivers 显示设备驱动。 Connect 连接驱动程序和设备。 Ver 显示Shell 的版本号。
load 加载UEFI驱动。 Exit 退出Shell或脚本。 Vol 显示当前的硬盘或分区容量。
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 学习FC-HBA卡测试点及用例 | 完成 | 2h | 高
2 | 编辑常见问题集——HDM无法连接 | 完成 | 2h | 高
3 | 整理UEFI Shell命令 | 完成 | 2h | 高
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 给服务器装操作系统
2

## 1109
一、关键问题与风险
1）在插拔服务器电源时HDM的事件日志报了一个关于CPU的紧急日志，Processor presence detected
2）关于测试用例中提到需要遍历riser卡是说每测完一个槽位就需要拆开服务器换一个槽位吗？
3）
4）
二、学习心得
1.掉电保护模块中有Flash卡、超级电容，当服务器意外掉电后，超级电容为Flash卡供电20s以上。
在这期间缓存数据从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡。Flash是非易失性存储介质，可实现缓存数据
永久保存或保存到服务器系统上电，存储控制卡检索到这些数据为止。
2.mLOM网卡支持NCSI特性，可设置HDM共享网络接口。缺省下，mLOM网卡上的port1接口为HDM共享网络接口。
可通过HDM Web界面设置其他接口为HDM共享网络接口。同一时间，仅支持设置一个网口。
3.CPLD（复杂可编程逻辑器件）是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。
可以理解为一个芯片，可进行软件升级更新，对信号进行控制、解析和执行。
4.FIST（快速智能可扩展工具集）为华三自主研发的服务器配套软件，快速灵活配置服务器，
智能引导用户使用，用户可以基于它开发自己的工具，是一款智能服务器管理工具。
5.SCSI（小型计算机系统接口）具有热插拔、范围广、多任务、CPU占用率低等优点，主要用于中、高端服务器
6.GPU的测试需要自己打驱动，在打驱动前需要拉黑系统自带的驱动nouveau。
lsmod ¦ grep -i nouveau查看系统自带驱动是否拉黑成功（没拉黑前可以找到，拉黑之后就找不到了）
echo “blacklist nouveau” >>/etc/moderobe.d/blacklist-nouveau.conf
options nouveau modeset=0执行完后重启系统，用lsmod查看驱动是否拉黑成功
7.需要在BIOS、HDM、UEFI Shell、系统中分别可以识别GPU设备的信息，特别注意I/O占用资源，槽位
，max带宽、速率，当前带宽、速率（这里要注意GPU可能处于节能模式，导致速率降低，并不是GPU的问题）
8.lspci -vvv -s BUS号可查看GPU的详细信息，BUS号通过lspci ¦ grep -i nvidia可知
三、任务进展
序号 | 任务名称 | 任务完成情况 | 预计完成时间 | 优先级 | 备注
1 | 安装CentOS操作系统并在CentOS下查看raid卡的详细信息 | 完成 | 2h | 高
2 | 学习BIOS界面的知识 | 完成 | 2h | 高
3 | 尝试执行网卡简单的测试用例 | 完成 | 2h | 高
四、明日计划
序号 | 任务名称 | 任务跟踪
1 | 继续看测试用例尝试着进行测试
2 | 看网卡的一些知识以及后续测试中可能需要的一些命令